|  |  |
| --- | --- |
| SỞ Y TẾ TP.HỒ CHÍ MINH**BỆNH VIỆN QUẬN GÒ VẤP** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

**PHỤ LỤC YÊU CẦU**

**Gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy phát điện - Năm 2024**

*(Đính kèm theo Thư mời chào giá số /TM-BVGV ngày tháng 9 năm 2024*

*của Bệnh viện Quận Gò Vấp)*

**Nội dung yêu cầu báo giá:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** |
| 1 | **Bảo trì máy phát điện công suất 880kVA:*** Vệ sinh tổ máy, phòng máy, đảm bảo điều kiện hoạt động của hệ thống
* Kiểm tra, vệ sinh các hệ thống lọc nhiên liệu, lọc nước, lọc gió
* Thay dầu nhớt, thay nước làm mát, kiểm tra và cân chỉnh các thông số về đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.
* Kiểm tra tổng thể các bộ phận của máy phát điện để tiên lượng các hư hỏng của thiết bị, chuẩn bị phương án chủ động sửa chữa thay thế phù hợp và kịp thời.
* Kiểm tra các thông số làm việc của máy phát điện: điện áp đầu vào, đầu ra, các tần số.
* Kiểm tra hoạt động của các bộ phận chính: bộ chỉnh lưu, bộ nghịch lưu, hệ thống giải nhiệt.
* Tần suất thực hiện: 06 tháng/ lần
 | Lần | 02 |

Báo giá đã bao gồm thuế GTGT, chi phí vận chuyển và các chi phí khác (nếu có).