|  |  |
| --- | --- |
| SỞ Y TẾ TP.HỒ CHÍ MINH  **BỆNH VIỆN QUẬN GÒ VẤP** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

**PHỤ LỤC YÊU CẦU**

**Gói thầu: Sửa chữa các thang máy tại Bệnh viện Quận Gò Vấp**

*(Đính kèm theo Thư mời chào giá số /TM-BVGV ngày tháng 9 năm 2024*

*của Bệnh viện Quận Gò Vấp)*

**Nội dung yêu cầu báo giá:**

| **STT** | **Nội dung công việc** | **ĐVT** | **Số lượng** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thay dây curoa cửa cabin (Thang 1, Thang 5) | Cái | 02 |
| 2 | Thay bạc đạn puly đối trọng cốt 60 (Thang 2) | Cái | 01 |
| 3 | Thay cáp kéo φ 10 – 5 sợi (Thang 3) | Thang | 01 |
| 4 | Thay các nút nhấn thang máy (Thang 3,4,5) | Cái | 33 |
| 5 | Thay rơ le bảo vệ ngược pha và mất pha ( Thang 5 ) | Bộ | 01 |
| 6 | Thay cảm biến cửa cabin ( Thang 7 ) | Bộ | 01 |

Báo giá đã bao gồm thuế GTGT, chi phí vận chuyển và các chi phí khác (nếu có).